附件1

2019年第2期广西医疗器械抽检不符合标准

规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产 企业 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验结果 | 检验单位 | 报告书编号 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED光固化机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | V300 | 2018.05 V3005376 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010174 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | LED光固化机 | 柳州市悦美医疗器械有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-801座充（数显） | 2017,09 AG0906081 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010164 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 超声洁牙机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | D600 LED | 2018.5.12 S1850023D600L | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010031 | 技术说明书 |
| 4 | 超声洁牙机 | 桂林懿可仕机械制造有限公 | 桂林懿可仕机械制造有限公司 | SHEL-P | 2018年3月20日 201804001 P000149 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010054 | 设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下的电介质强度 |
| 5 | 超声洁牙机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VRN-B | 2018-05 B08498 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010165 | 使用说明书、技术说明书、正常工作温度下的电介质强度 |
| 6 | 超声洁牙机 | 柳州市腾达医疗器械设备有限责任公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VR-K08A | K08A01339 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010194 | 使用说明书、技术说明书、正常工作温度下的电介质强度 |
| 7 | 超声洁牙机 | 南宁市钟晓辉医疗器材有限公司 | 庆暐医疗器材科技股份有限公司 | ART-M1 | 2016 C43218 | 南宁市青秀区食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010071 | 设备或设备部件的外部标记、使用说明书、技术说明书 |
| 8 | 电脑中频经络通治疗仪 | 河池市瓯文医疗科技有限公司都安分公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AⅡ型 | 2014年04月02日0147418 | 河池市食品药品监督管 理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010168 | 设备或设备部件的外部标记、输出闭锁 |
| 9 | 定制式固定义齿 | 南宁市亚美义齿有限公司 | 南宁市亚美义齿有限公司 | 金属铸造烤瓷桥 | B1806117 | 南宁市良庆区食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020134 | 耐急冷急热性能 |
| 10 | 光固化机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LUX Ⅵ | 2018.5.8 L1850164X6 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010032 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 11 | 尿液化学分析仪 | 桂林宝通科技有限公司 | 桂林宝通科技有限公司 | BT-2000 | 20180427005 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010002 | 电源、标识、警告标志 |
| 12 | 尿液化学分析仪 | 桂林市华通医用仪器有限公司 | 桂林市华通医用仪器有限公司 | HT-2000A | 2018.5.30 20180530001A | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010058 | 标志、警告标志 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西陈氏药业有限责任公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 平均宽度52mm±2mm | 80315A1 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020189 | 未处理的避孕套的爆破体积和压力 |
| 14 | 无菌脱脂纱布块 | 龙州县人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 5cm×7cm-8P | 2017年10月1日0101001 | 龙州县食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020037 | 表面活性物质 |
| 15 | 医用纱布块 | 富川瑶族自治县人民医院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 5×7×8 | 2017年12月6日11712071 | 贺州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020237 | 表面活性物质 |

附件2

2019年第2期广西医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验结果 | 检验单位 | 报告书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器 带针 | 玉林市第一人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 规格：0.7×25mm 型号：IS-G-V-C2 | 180318 180311 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020050 |
| 2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 玉林市玉州区人民医院 | 河南亞都实业有限公司 | 小号 光面有粉 | 2018年01月01日180105 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020144 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 玉林市玉州区人民医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20171207 批20171207 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020101 |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 玉林市妇幼保健院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 推拉式 中号 | 2018年03月06日20180306 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020072 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 玉林市妇幼保健院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | W52mm | 2018 01 50001724 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020100 |
| 6 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 广西玉林市至真药业连锁有限责任公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 光面型 | 2017.06 G1705R | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020097 |
| 7 | 臂式电子血压计 | 玉林瓯文医疗科技有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE650D | 2017/06/13 1706-02 170604259 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010070 |
| 8 | 医用脱脂棉纱布块 | 玉林市第三人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 5×7×8无菌型 | 20170802 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020155 |
| 9 | 一次性使用输液器 带针 | 玉林市红十字会医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19RWLB | 20180331 20180331A5 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020117 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 玉林市中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.6mm×32mmTWLB | 20180408 批K20180408 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020107 |
| 11 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广西北流市橡胶博士医疗器械有限公司 | 广西北流市橡胶博士医疗器械有限公司 | 小号（S） 无粉麻面 | 2018-6-7 899180607-7 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020137 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西玉林民众医药有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 螺纹香味型 | 201603 160342 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020086 |
| 13 | 医用纱布敷料 | 广西玉林民众医药有限公司 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 规格：5×7×8；型号：A型（医用纱布块） | 20160906 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020153 |
| 14 | 定制式固定义齿 | 玉林市松达义齿技术有限公司 | 玉林市松达义齿技术有限公司 | （镍铬）金属铸造烤瓷冠 | 2018年7月11日C1807008 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020170 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 玉林市浩武商贸有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 52±2mm | 201501 HPK001 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020181 |
| 16 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 北流市人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 小号 有粉麻面 | 2018年5月2日 20180502 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020182 |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北流市人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 180313 180313 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020208 |
| 18 | 一次性使用输液器 | 北流市人民医院 | 上海正邦医疗科技有限公司 | SYG-4DN 0.6×22TWLB | 20180420 20180420 | 玉林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020219 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 钦州市湘湘药业有限公司 | NULATEX SDN.BHD | 宽度52±2（mm） | 2017/08 1708/12 | 钦州市钦北区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020016 |
| 20 | 外科纱布敷料 | 钦州市钦北区那蒙中心卫生院 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | A型[纱布块] 6×8×8 | 20170807 | 钦州市钦北区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020038 |
| 21 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 钦州市钦北区大寺镇中心卫生院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 中号 | 20170802 | 钦州市钦北区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020029 |
| 22 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 钦州市钦南区恒康医疗器械经营部 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | 2015.06.11 CUM1500519 | 钦南区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010018 |
| 23 | 一次性使用输液器 带针 | 钦州市第二人民医院 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 0.6×25TWLB | 18年03月07日20180307 | 钦南区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020035 |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 | 钦州市第二人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-C2型 0.7×25TWLB | 180401 180401 | 钦南区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020028 |
| 25 | 一次性使用无菌注射器-带针 | 灵山县阳光医药有限责任公司 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 5ml 0.6×25mmTWLB | 20180202 批20180202 | 灵山县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020110 |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 灵山县阳光医药有限责任公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 10ml 1.2×30TWLB | 180112 180112 | 灵山县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020112 |
| 27 | 手臂式全自动电子血压计 | 广西灵山县医药有限责任公司 | 深圳市家康科技有限公司 | BP351A | 2016/03/25 B151123 B15112302611 | 灵山县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010049 |
| 28 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 浦北县医药公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 颗粒型 52mm | 2018.02 CKC1802 | 浦北县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020036 |
| 29 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 浦北县中医医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 6.5 有粉麻面 | 2018年01月02日20180102 | 浦北县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020151 |
| 30 | 脱脂棉纱布 | 广西钦州市卫贸发展公司卫贸大药房 | 桂林天和药业伊维有限公司 | 纱支数：21S×32S纱线数：110根/100mm×110根/100mm 幅宽81cm；长度10m | 20170525 20170504 | 钦州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020073 |
| 31 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西医药有限责任公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 宽度52±2mm 浮点型 | 2017/04 FD0413 | 南宁经济技术开发区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020185 |
| 32 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西南宁市鑫辰医药有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 光面型 宽度52±2mm 长度≥160mm | HS1702X | 南宁市江南区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020082 |
| 33 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 横县人民医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 7.5/弯形麻面TPU覆层无粉 | 201801 M1802 | 横县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020196 |
| 34 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上林县妇幼保健院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 弯形麻面有粉 7 | 201712 M1752 | 上林县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020149 |
| 35 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 横县中医医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | M7.5 有粉麻面 | 20171229 17120703 | 横县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020146 |
| 36 | 低频治疗仪 | 南宁市丰康壮业医疗科技有限公司 | 深圳艾利特医疗科技有限公司 | RT100 | RT1001803005 | 南宁市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010065 |
| 37 | 电脑中频经络通治疗仪 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AⅡ型 | 01769172 | 南宁市邕宁区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010166 |
| 38 | 超声洁牙机 | 南宁宝莱医疗器械有限公司 | 南宁宝莱医疗器械有限公司 | P7 | 2018年08年29日 08181505 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010238 |
| 39 | 超声洁牙机 | 南宁宝莱医疗器械有限公司 | 南宁宝莱医疗器械有限公司 | B5 | 2018年08年23日 08181162 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010239 |
| 40 | 内置式超声洁牙机 | 南宁市微牙科技有限公司 | 南宁市微牙科技有限公司 | VEB-2 | 2018.09.27 18090002VEB2 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010240 |
| 41 | 注射泵 | 广西威利方舟科技有限公司 | 广西威利方舟科技有限公司 | Ark-F1N | 2018-06-19 33118025 WQAHXE0030 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010068 |
| 42 | 注射泵 | 广西威利方舟科技有限公司 | 广西威利方舟科技有限公司 | TCI-V | 2017-12-30 33117079 WEAGAA0037 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010069 |
| 43 | 光固化机 | 南宁市力洁医疗设备有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.B | L17B0296B | 南宁市青秀区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010064 |
| 44 | 一次性使用输液器 带针 | 广西双健科技有限公司 | 广西双健科技有限公司 | B1 0.55×20TWSB | 20180425 批20180425 | 宾阳县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020123 |
| 45 | 一次性使用输液器 带针 | 广西双健科技有限公司 | 广西双健科技有限公司 | B1 0.7×25TWSB | 20180514 批20180514 | 宾阳县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020122 |
| 46 | 一次性使用输液器 带针 | 隆安县那桐镇中心卫生院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A2 0.7×25mm | 180210 批180201 | 隆安县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020214 |
| 47 | 一次性使用输液器 带针 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | B-3带贴 0.9×28TWLB | 20180424 批20180424 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020118 |
| 48 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广西双健科技有限公司 | 广西双健科技有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 20180519 批20180519 | 宾阳县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020098 |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上林县澄泰乡卫生院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml 0.6×26TWLB | 20180104 | 上林县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020226 |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 马山县人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.7mm×32mmTWLB | 20180315 批K20180315 | 马山县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020108 |
| 51 | 一次性使用输血器 带针 | 南宁市邕宁区人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 0.9×28TWLB | 180123 | 南宁市邕宁区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020116 |
| 52 | 臂式电子血压计 | 广西联华医药有限公司南宁华侨投资区慧春大药房 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655A | 2016/12/28 1612-14 161241207 | 广西-东盟经济技术开发区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010062 |
| 53 | 手臂式数字电子血压计 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司隆安县文泰药店 | 深圳市捷美瑞医疗技术有限公司 | B57 | 20180503 2018032900693 201803290069301575 | 隆安县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010063 |
| 54 | 定制式固定义齿 | 南宁源贝科技有限公司 | 南宁源贝科技有限公司 | 钴铬合金铸造烤瓷桥 | 2018年06月05日 1806050014 | 南宁经济技术开发食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020140 |
| 55 | 定制式固定义齿 | 南宁天成义齿科技有限公司 | 南宁天成义齿科技有限公司 | 钴铬合金铸造烤瓷桥 | 2018-6-6 2018062751 | 南宁经济技术开发食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020138 |
| 56 | 定制式固定义齿 | 南宁市无限美医疗用品有限公司 | 南宁市无限美医疗用品有限公司 | 切削全瓷冠 | 2018年6月23日 1764558 | 南宁市兴宁区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020141 |
| 57 | 定制式固定义齿 | 南宁市万洁义齿有限公司 | 南宁市万洁义齿有限公司 | 金属铸造烤瓷冠 | G1-18020941 | 南宁市江南区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020133 |
| 58 | 定制式固定义齿 | 南宁越洋科技有限公司 | 南宁越洋科技有限公司 | 钴铬金属烤瓷桥 | 2017年7月17日 0369 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020171 |
| 59 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） | 广西润盟医疗科技有限公司 | 广西润盟医疗科技有限公司 | R1：1×40ml R2：1×10ml | 20180518 180518 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030093 |
| 60 | 尿素测定试剂盒（脲酶速率法） | 广西润盟医疗科技有限公司 | 广西润盟医疗科技有限公司 | R1：1×40ml R2：1×10ml | 20180518 180518 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030092 |
| 61 | 尿酸测定试剂盒（酶偶联法） | 广西润盟医疗科技有限公司 | 广西润盟医疗科技有限公司 | R1：1×40ml R2：1×10ml | 20180517 180517 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030094 |
| 62 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西宝芝堂药业有限责任公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 颗粒型 | 20171212 7128 | 来宾市兴宾区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020045 |
| 63 | 一次性使用输液器 带针 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司来宾分公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 0.5×16RWSB | 180427 180427 | 来宾市兴宾区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020132 |
| 64 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西瀚林医药有限公司 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 颗粒型 | 170207 170207 | 象州县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020114 |
| 65 | 医用脱脂纱布叠片 | 武宣县人民医院 | 河南亞都实业有限公司 | 50mm×70mm×8P | 2017年10月02日；174018 | 武宣县市场监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020157 |
| 66 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 来宾市兴宾区人民医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 规格：中号/型号：B型 推拉式 | 20180306 20180306 | 来宾市兴宾区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020056 |
| 67 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 0.7×31TWLB | 20171116 批20171116 | 金秀瑶族自治县市场监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020104 |
| 68 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 忻城县人民医院 | 江西恒生实业有限公司 | 中号 光面有粉 | 20180106 20180106 | 忻城县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020145 |
| 69 | 医用脱脂纱布块 | 忻城县中医医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 50mm×70mm×8P | 2018年1月8日20180108 | 忻城县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020158 |
| 70 | 注射泵 | 来宾市中医医院 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 20180323 L702180323A057 | 来宾市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010057 |
| 71 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西来宾超仁药业连锁有限责任公司 | 广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂) | 颗粒型 | 2016.06 BKC1606 | 合山市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020115 |
| 72 | 手臂式全自动电子血压计 | 广西鸿运好心人医药连锁有限责任公司 | 深圳市家康科技有限公司 | BP313A | 2018/03/21 B180150 B18015003695 | 来宾市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010047 |
| 73 | 一次性使用输液器 带针 | 广西万年红医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6mm | 20180222 批20180222 | 来宾市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020121 |
| 74 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 合山市人民医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 7 1/2;弯曲手指麻面有粉 | 2017年8月28日17082809B | 合山市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020148 |
| 75 | 医用纱布片 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司来宾分公司 | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 纱支纱线数：21s×32s 100×70 5cm×7cm×8层 100片 | 20180715 20180715 | 来宾市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020244 |
| 76 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 凤山县人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 2ml 0.5mm×38mmTWLB | 20171130 批K20171130 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020215 |
| 77 | 一次性使用输液器 带针 | 巴马瑶族自治县人民医院 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | B-3 0.6×25TWLB | 20180104 批20180104 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020225 |
| 78 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西天地药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 52±2mm/光面型 | 20160402 16041 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020180 |
| 79 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广西天地药业有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 中号 | 2018年04月02日2018年04月02日 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020222 |
| 80 | 一次性使用输液器 带针 | 南丹县人民医院 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | A1-B1 0.7×25TWSB | 2018年4月8日 批20180408 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020216 |
| 81 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 南丹县人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 6.5 有粉/麻面 | 20180605 18032601 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020192 |
| 82 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 南丹县中医医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2mL 0.6×26TWLB | 20180314 20180314 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020213 |
| 83 | 医用纱布片 | 广西方正医药有限责任公司 | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 6cm×8cm×8层 | 20171110 20171110 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020161 |
| 84 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 环江毛南族自治县人民医院 | 上海华新医材有限公司 | 7.5 无粉/麻面/弯曲手指 | 201806 806164 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020199 |
| 85 | 医用纱布片 | 广西太华医药有限责任公司都安分公司 | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 5cm×7cm×8层 | 20180313 20180313 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020204 |
| 86 | 电子血压计 | 河池市瓯文医疗科技有限公司都安分公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7127J | 2018.05.07 201804L 20180414855LG | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010169 |
| 87 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河池市瓯文医疗科技有限公司宜州分公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 52±2mm | 20170603 HT1706Ｃ | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020186 |
| 88 | 一次性使用输液器 带针 | 广西力迈医疗科技有限公司 | 湖北楚天药业有限责任公司 | A1 0.55×20 | 18年06月06日20180606 | 河池市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020245 |
| 89 | 电子血压计 | 南宁市百姓人家大药房有限责任公司上思第二分店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7134 | 2017.05.10 201705L 20170502877LG | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010005 |
| 90 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 防城港市药业总公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 5ml 0.6×28TWLB | 180127 180127 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020004 |
| 91 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 防城港市妇幼保健院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | M 7.5 | 17120903 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020044 |
| 92 | 一次性使用输液器 带针 | 上思康达医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6mm | 20180302 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020060 |
| 93 | 医用脱脂纱布块 | 上思康达医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 5×7×8 | 14417120601 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020040 |
| 94 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西福中堂药业有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 52mm±2mm光面型 | 201704 70410A1 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020043 |
| 95 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西福中堂医药连锁有限公司 | 广州双一乳制品有限公司 | 52mm 光面型 | 2017.11 B17G11 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020176 |
| 96 | 一次性使用输液器 带针 | 防城港市防城区防城海港医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.55×20TWLB | 20180301 批180301 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020227 |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.6mm×32mmTWLB | 20171025 批k20171025 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020211 |
| 98 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西鑫海药业连锁股份有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 长度≥160mm，标称宽度52±2mm | 201706 17060331 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020178 |
| 99 | 医用纱布垫 | 防城港市第一人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 32×42×2 | 180706183 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020206 |
| 100 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东兴市妇幼保健院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 6.5 无菌有粉麻面 | 2018年03月02日20180302 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020201 |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东兴市人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 2ml 0.5mm×20mmTWLB | 批K20171201 批K20171201 | 防城港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020242 |
| 102 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 光面型 52mm | 2018.03 003BR18A | 北海市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020051 |
| 103 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 52mm | 201801 80105A1 | 北海市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020052 |
| 104 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 标称宽度52mm | 2018-03 1000430476 | 北海市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020053 |
| 105 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广西金贝医药有限责任公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2.5mL 0.5×20TWLB | 20171120 20171120 | 北海市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020207 |
| 106 | 一次性使用输液器 带针 | 合浦县妇幼保健院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A2 0.55×20RWLB | 171021 批171021 | 合浦浦食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020131 |
| 107 | 医用纱布垫 | 合浦县人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 20cm×40cm-2p | 2017年10月6日 17100604 | 合浦县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020156 |
| 108 | 一次性使用输液器 带针 | 北海市卫生学校附属医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19 RWLB | 20180504 批20180504A3 | 合浦县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020229 |
| 109 | 电子血压计 | 广西北海瓯文医疗科技有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7121 | 2017.11.17 201711L 20171116787LG | 北海市海城区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010039 |
| 110 | 一次性使用输液器 带针 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 湖北楚天药业有限责任公司 | C1 0.55×20 | 18年07月10日20180710 | 北海市海城区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020212 |
| 111 | 检查手套 | 北海市银海区银滩镇中心卫生院 | 广东华诚医疗器械有限公司 | 中号、有粉光面 | 20171206 | 北海市银海区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020139 |
| 112 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 北海市银海区福成镇中心卫生院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 6.5 有粉 弯曲手指/麻面 | 20180611 18061104 | 北海市银海区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020200 |
| 113 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北海市铁山港区人民医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2ml0.5×20RWLB | 20170615 批20170615 | 北海市铁山港区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020099 |
| 114 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 北海市雄佳医疗器械有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | S6.5 有粉/麻面 | 20180620E 18041801 | 北海市海城区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020191 |
| 115 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 合浦县中医医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 0.7×31TWLB | 20180613 20180613 | 合浦县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020223 |
| 116 | 检查手套 | 北海市铁山港区妇幼保健院 | 广东华域医疗器械有限公司 | 小 | 20180306 | 北海市铁山港区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020193 |
| 117 | 电子血压计 | 广西梧州市杰迅医药有限蒙山县药品配送中心 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-6111 | 2018.01.17 201801L 20180103056LF | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010009 |
| 118 | 一次性使用输液器 带针 | 蒙山县人民医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS0.6×24TWLB | 20171228 批20171228A3 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020007 |
| 119 | 微量注射泵 | 梧州市工人医院 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZ-50C6 | 2017-06-19 170204523 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010008 |
| 120 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 梧州市殴文医疗科技有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 10只装/光面型 | 20170408 7041 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020042 |
| 121 | 超声洁牙机 | 梧州市中医医院 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | D5 LED | 201709 S1781032D5L | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010048 |
| 122 | 一次性使用输血器 带针 | 藤县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 20170814 批20170814 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020119 |
| 123 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 藤县康煜医疗设备有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 中号 有粉麻面 | 2018年01月02日20180102 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020147 |
| 124 | 定制式固定义齿 | 岑溪市家乐义齿有限公司 | 岑溪市家乐义齿有限公司 | 金属铸造烤瓷冠 | 2018年5月24日JL185210 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020142 |
| 125 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西嘉进医药批发有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 光面型 52mm±2mm | 2017/03 GD0312 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020179 |
| 126 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 苍梧县人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 无粉 弯曲手指/麻面 8 | 20180509 18050324 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020198 |
| 127 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 苍梧县人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 无粉 弯曲手指/麻面 7 | 20170830 18083002 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020197 |
| 128 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西一佰医药有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 标称宽度52mm 光面润滑型 | 201803 180114 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020184 |
| 129 | 一次性使用输液器 带针 | 广西亿大贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55mm | 20180506 批20180506 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020224 |
| 130 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广西亿大贸易有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2.5ml 0.5×20RWLB | 批180126 2018-01-26 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020220 |
| 131 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 梧州市红十字会医院 | 河南亚都实业有限公司 | 无粉 7号 | 2018年05月14日182005 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020202 |
| 132 | 医用脱脂纱布叠片 | 梧州市红十字会医院 | 河南亚都实业有限公司 | 50mm×70mm×8P | 2018年05月07日181918 | 梧州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020205 |
| 133 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广西康尔医疗设备有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 小号 | 2018年03月02日20180302 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020019 |
| 134 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广西康尔医疗设备有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 7.5号 | 2018年03月02日20180302 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020034 |
| 135 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贺州市宝加利医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2.5mL中头式 | 20180303 20180303 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020025 |
| 136 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贺州市宝加利医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中号推拉式 | 20180112 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020026 |
| 137 | 数字式电子血压计 | 广西华泰药业有限公司 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | DXB-2 | 2018年02月28日18022801 180228102 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010020 |
| 138 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 昭平县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1mL中头式 | 20171121 20171121 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020023 |
| 139 | 医用纱布敷料 | 昭平县人民医院 | 南昌华美医疗器械有限公司 | A1型 6×8×8 | 2018年1月2日 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020010 |
| 140 | 一次性使用输液器 带针 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-C2 0.7×25TWLB | 180709 批180701 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020234 |
| 141 | 一次性使用输液器 带针 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-C2 0.55×20mm | 171106 批171101 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020232 |
| 142 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贺州广济医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 光面型 标称宽度：W52mm | 201805 50001735 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020231 |
| 143 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贺州广济医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 光面型 标称宽度：W52mm | 201711 50001719 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020233 |
| 144 | 医用脱脂纱布块 | 钟山县人民医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 5cm×7cm-8p | 2018年4月2日07918040201 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020236 |
| 145 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 钟山县人民医院 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 光面型 标称宽度：W52mm | 201703 170152 | 贺州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020235 |
| 146 | 检查手套 | 柳州笑聚堂医疗器械有限公司 | A．R．Medicom Inc. | 100只/盒（小号） | 2017-05 5112003139 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020006 |
| 147 | 定制式固定义齿 | 柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司 | 柳州市佛冠齿 科数字化研发有限公司 | 金属铸造烤瓷桥 | F180522005 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020143 |
| 148 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 柳州瓯文医疗科技有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 52mm 螺纹型 | 2015.11 CLC1511 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020109 |
| 149 | 电子血压计 | 柳州瓯文医疗科技有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7206 | 20160101794LG | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010059 |
| 150 | 一次性使用输血器 带针 | 广西科技大学第一附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 20170925 批20170925 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020126 |
| 151 | 一次性使用输液器 带针 | 广西科技大学第一附属医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS0.7×24TWLB | 20180113 批20180113A4 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020127 |
|  | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 柳州市潭中人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 6.5 有粉 弯曲手指/麻面 | 20180226 18022604 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020150 |
| 153 | 一次性使用输液器 带针 | 柳州市潭中人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | P-1型 0.7mm | 20180508 批20180508 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020125 |
| 154 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 8 有粉 弯曲手指/麻面 | 20180313 18031312 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020195 |
| 155 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西陈氏药业有限责任公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 标称宽度52.5mm | 2018-03 1000402189 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020177 |
| 156 | 定制式固定义齿 | 柳州市雅乐致医疗器械有限公司 | 柳州市雅乐致医疗器械有限公司 | 金属铸造烤瓷冠 | 188150914 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020172 |
| 157 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 国药控股国大药房广西连锁有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 2ml 0.6×25TWLB | 20180323 A4批20180323 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020209 |
| 158 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 国药控股国大药房广西连锁有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 1mL 0.4×13RWLB | 2018-01-30 20180129 | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020210 |
| 159 | 电子血压计 | 广西柳州一和大药房连锁有限公司南亚店 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | HEM-7136 | 2017.11.16 201711A 20171159601AF | 柳州市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010167 |
| 160 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西华源冠峰医药有限公司 | 广州万方健医药有限公司 | 光面型 | 2018年01月CW8013 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020017 |
| 161 | 一次性使用输液器 带针 | 广西八桂宏泰药业有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2TS0.7×24TWLB | 20180321 批20180321B1 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020011 |
| 162 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵港市人民医院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 中号M（7.5）灭菌光面有粉 | 20170906 批号20170906 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020012 |
| 163 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西百龄堂药业有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 标称宽度52.5mm | 2017-09 1000297221 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020015 |
| 164 | 电子血压计 | 贵港市百姓缘大药房 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | AS-35A | 2018-01-04 P1712044 18A001443A | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010014 |
| 165 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵港市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式1mL 0.45×15.5RWLB | 20180114 批20180114 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020022 |
| 166 | 医用脱脂纱布块 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 6cm×8cm/无菌型 | 2017年8月8日 20170808 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020021 |
| 167 | 定制式固定义齿 | 贵港市丹特医业有限公司 | 贵港市丹特医业有限公司 | 金属铸造烤瓷桥 | 2018年6月2日 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020135 |
| 168 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 桂平市人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1ml 0.45mm×16mmRWLB | 20180108 批K20180108 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020113 |
| 169 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 桂平市中医医院（桂平市红十字会医院） | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 弯曲手指/麻面/有粉 7 1/2; | 2017年8月6日17080609 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020154 |
| 170 | 医用纱布敷料 | 平南县人民医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | A1型纱布块已灭菌 6cm×8cm×8层 | 20180405 批20180405 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020162 |
| 171 | 一次性使用输血器 带针 | 平南县人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A-1 0.9×26TWLB | 20180311 批180311 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020230 |
| 172 | 一次性使用输液器 | 平南县中医院 | 江西富尔康实业集团有限公司 | SYS-1BN 0.6×22TWLB | 20180326 20180326 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020228 |
| 173 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵港市中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.6mm×32mmTWLB | 20180607 批K20180607 | 贵港市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020241 |
| 174 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林恒保健康用品有限公司 | 桂林恒保健康用品有限公司 | W52±2（光面） | HB80211 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020001 |
| 175 | 超声洁牙机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | D5 LED | 2018.3.24 S1830344D5L | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010030 |
| 176 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | W52mm/光面型 | 2018年5月80003098 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020096 |
| 177 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | W52mm/光面型 | 2017年12月30001582 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020095 |
| 178 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 7/弯形麻面有粉 | 2018年4月 M1816 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020033 |
| 179 | 尿液化学分析仪 | 桂林市双龙医疗仪器有限公司 | 桂林市双龙医疗仪器有限公司 | SL-500 | 2017年9月12日A00120170904 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010055 |
| 180 | 尿液分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-180 | 180-43803 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010066 |
| 181 | 全自动尿液分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-1600 | 1600-01823 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010067 |
| 182 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 30mL×5 校准品 1mL | 25181047 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030088 |
| 183 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 80mL×2 试剂二 20mL×2/盒 | 25180180 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030075 |
| 184 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 30mL×5 试剂二 5mL×1/盒 | 25181073 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030076 |
| 185 | 胆固醇测定试剂盒（酯酶-过氧化物酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 40mL×3 试剂二 20mL×3 校准品 1mL | 25181087 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030074 |
| 186 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 45mL×4 试剂二 10mL×5/盒 | 25180765 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030077 |
| 187 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 15mL×3 试剂二 15mL×1 校准品 1mL | 25181148 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030087 |
| 188 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 20mL×4 试剂二 20mL×1 校准品 1mL | 25180857 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030085 |
| 189 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 80mL×2 试剂二 20mL×2/盒 | 25180179 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030089 |
| 190 | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 40mL×3 试剂二 20mL×3 校准品 1mL | 25181163 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030084 |
| 191 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 30mL×4 试剂二 30mL×1/盒 | 25180952 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030090 |
| 192 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 20mL×4 试剂二 20mL×1 校准品 1mL | 25180653 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030083 |
| 193 | 甘油三酯测定试剂盒（酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL | 25181089 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030081 |
| 194 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 30mL×5 校准品 1mL | 25181098 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030080 |
| 195 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL | 25180942 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030078 |
| 196 | 尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL | 25180949 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ030079 |
| 197 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 永福县人民医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2ml 0.6×26TWLB | 20180124 20180124 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020221 |
| 198 | 一次性使用输液器 带针 | 兴安县医药公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.7x25TWSB | 20180308 批20180308 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020217 |
| 199 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林中辉医疗保健品有限责任公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52±2mm | 201601 LC0108 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020188 |
| 200 | 一次性使用输液器 带针 | 桂林瓯文医疗科技有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-3 0.6×24TWLB | 20180622 20180622 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020218 |
| 201 | 半导体激光/低频治疗仪 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | GX-2000B | 20180709 2018000762 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010175 |
| 202 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林恒保健康用品有限公司 | 桂林恒保健康用品有限公司 | W49±2mm/非光面 | HQ80833 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020187 |
| 203 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林市民福堂保健品有限公司 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 52±2mm | 20180208 1802208 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020183 |
| 204 | 脱脂棉纱布 | 桂林瓯文医疗科技有限公司 | 桂林天和药业伊维有限公司 | 纱支数：21S×32S；纱线数：110根/100mm×110根/100mm；幅宽：81cm；长度：20cm | 2017.05.05 20170501 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020203 |
| 205 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林市创伟保健品批发部 | Nipponeka Industries Sdn.Bhd | 长度≥160mm，标称宽度52±2mm | 201704 17JB04 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020190 |
| 206 | 定制式固定义齿 | 桂林市正浩义齿制作有限公司 | 桂林市正浩义齿制作有限公司 | 金属铸造烤瓷冠 | 18091604 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020173 |
| 207 | 定制式固定义齿 | 桂林亿信义齿有限公司 | 桂林亿信义齿有限公司 | 金属铸造烤瓷桥 | A1710 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020243 |
| 208 | 定制式固定义齿 | 桂林新洲医疗器械有限公司 | 桂林新洲医疗器械有限公司 | 金属铸造烤瓷冠 | 2018年10月12日B82751 | 桂林市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020246 |
| 209 | 一次性使用输液器 带针 | 龙州县中医医院 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | B2 0.7×23.5TWLB | 2018年03月09日20180309 | 龙州县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020013 |
| 210 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天等县妇幼保健院 | 大连乳胶有限责任公司 | 52mm | 201608 16082304 | 天等县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020105 |
| 211 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 天等县人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 6.5 有粉 手指弯曲/麻面 | 20171130 17113004 | 天等县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020103 |
| 212 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 崇左左江民族医院 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 5mL 0.6×25 TWLB | 20170323 20170323 | 崇左市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020027 |
| 213 | 电子血压计 | 广西大参林连锁药店有限公司扶绥中都分店 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | KD-5965 | 2017.11.09 172165023881709 | 扶绥县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010024 |
| 214 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大新县妇幼保健院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | S6.5 有粉/麻面 | 20171218H 1712183S | 大新县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020102 |
| 215 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大新县人民医院 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 光面型 标称宽度52mm | 201609 161894 | 大新县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020091 |
| 216 | 一次性使用输液器 带针 | 凭祥市上石镇卫生院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6×24TWLB | 20170904 20170904D1 | 凭祥市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020120 |
| 217 | 一次性使用输血器 带针 | 崇左市人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | TS.AD-1型 0.9×28TWLB | 180420 批180411 | 崇左市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020128 |
| 218 | 医用棉纱垫 | 宁明县人民医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | Ⅰ型 10×20 | 18年3月16日180316 | 宁明县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020163 |
| 219 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西南宁金恩药业有限公司扶绥分公司 | NULATEX SDN.BHD | 非平滑型（超薄）非平滑型（颗粒）非平滑型（螺纹）非平滑型（三合一） | 201701 17P01 | 扶绥县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020130 |
| 220 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 田林县医药公司 | 保定三普科技开发有限公司 | 光面型长度:≥160mm宽度：52±2mm | 170328 | 田林县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020046 |
| 221 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 田东县人民医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 弯形麻面TPU覆层无粉 7 | 201801 M1805 | 田东县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020152 |
| 222 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 那坡县中医医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 20ml1.2×30TWSB | 20180120 批20180120 | 那坡县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020106 |
| 223 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 西林县群生大药房 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | M（中号） 有粉麻面 | 201803 1803F | 西林县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020136 |
| 224 | 臂式电子血压计 | 百色神康医药(零售连锁)向阳百货大药房 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | DB62 | 2017-11-13 XL17A01186 | 百色市右江区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010041 |
| 225 | 一次性使用输液器 带针 | 田阳县妇幼保健院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.7×24TWLB | 20171228 批20171228A3 | 百色市田阳县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020124 |
| 226 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西百色利康医药连锁有限公司靖西济仁大药房 | 湛江市汇通药业有限公司 | 52±2mm | 20170408 7041 | 靖西市食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020111 |
| 227 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 乐业县妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 0.6×28.5 TWLB | 20170724 批20170724 | 乐业县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020061 |
| 228 | 一次性使用输液器 带针 | 平果县妇幼保健院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19RWLB | 20180312 批20180312A3 | 平果县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020129 |
| 229 | 医用脱脂纱布块 | 德保县中医医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 6×8×8 | 2017年10月08日03617100636 | 德保县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020160 |
| 230 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 凌云县妇幼保健院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | S6.5 有粉/麻面 | 20180712 1807123s | 凌云县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020248 |
| 231 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 百色市右江区人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 10ml 1.2mmx38mmTWSB | 20180724 批K20180724 | 百色市右江区食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020247 |
| 232 | 无菌脱脂纱布块 | 隆林各族自治县人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 5cm×7cm-8P | 2017年12月1日0101201 | 隆林各族自治县食品药品监督管理局 | 合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020159 |
| 233 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 宁明县妇幼保健院 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | Ⅰ型中号 | 2017年11月28日20171128 | 宁明县食品药品监督管理局 | 合格 | 广州医疗器械质量监督检验中心 | FJ19010002 |

────────────────────────────────────────── 广西壮族自治区药品监督管理局办公室 2019年7月22日印发 ──────────────────────────────────────────